|  |  |
| --- | --- |
|  |  ООО "НОСТ-Солюшенс"198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское, ш. Митрофаньевское, д. 10, стр. 4, помещ. 1.Тел.: +7 (812) 640-90-44 Факс.: +7 (812) 640-90-44E-mail: info@nost-solutions.ruИНН 7805362239 КПП 783801001 |
| **Тел.: +7 (812) 640-90-44**E-mail: sales@nost-solutions | **Факс: +7 (812) 640-90-43**<https://nost>-solutions.ru |

**Опросный лист для подбора предохранительного клапана**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Адрес: |       |
| Тел.: |       | E-mail: |       |
| Контактное лицо: |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО) |
| Дата заполнения: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рабочая среда** | [ ]  Пар |  | [ ]  Вода |  | [ ]  Воздух |
| [ ]  Насыщенный[ ]  Перегретый |  |  |  |  |
| Температура среды, оС |  |  |

**Место установки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  В помещении |  | [ ]  На улице |
|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| Температура окружающего воздуха |  |  |  |  |  |  | оС |

[ ]  На котле (трубопровод после котла)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Макс. рабочее давление в котле, бар(и):       |  | Макс. производительность котла, кг/ч:       |

[ ]  За редукционным (регулирующим) клапаном

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. давление до клапана, бар(и):       |  | Kvs клапана:       |  | Рабочее давление за клапаном, бар(и):       |

[ ]  Трубопровод на выходе из компрессора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Макс. рабочее давление за компрессором, бар(и):       |  | Макс. производительность компрессора, Нм3/ч:       |

|  |  |
| --- | --- |
| **Давление начала открытия предохранительного клапана, бар(и)** |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Материал корпуса:** | [ ]  Чугун |  | [ ]  Сталь углеродистая |  | [ ]  Сталь нержавеющая |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип соединения:** | [ ]  Фланцы |  | [ ]  Резьба |  | [ ]  Tri-Clamp |

|  |  |
| --- | --- |
| Количество, шт. |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительные данные |       |